# Čiližská Radvaň

ZADANIE PRE SPRACOVANIE
                      ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Obstarávateľ: Obec ČILIŽSKÁ RADVAŇ

______________________________________________________________

august 2006

-3-

OBSAH:

- Dôvody na obstaranie územného plánu ..................................................................strana 4

- Zhodnotenie významu obce v štruktúre osídlenia ..................................................strana 5

- Vymedzenie riešeného územia................................................................................strana 5

- Požiadavky vyplývajúce z návrhu územného plánu VÚC Trnavského kraja

na územie obce .........................................................................................................strana 6

- Základné demografické údaje a prognózy ...............................................................strana  8

- Požiadavky na urbanistickú kompozíciu obce .........................................................strana  9

- Požiadavky na ochranu historického a kultúrneho dedičstva ..................................strana10

- Požiadavky na riešenie bývania ............................................................................. strana 10

- Požiadavky na riešenie rozvoja dopravy a koncepcie schváleného vybavenia .......strana 11

- I. 1.    Doprava .........................................................................................................strana 11

I. 2.    Vodné hospodárstvo ......................................................................................strana 12

- I. 3.    Zásobovanie energie ......................................................................................strana 14

I. 4.    Telekomunikácie .......................................................................................... strana 15

J.    Požiadavky na riešenie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry ............strana 16

K.   Požiadavky na riešenie hospodárskej základne ......................................................strana 17

- Požiadavky na riešenie rekreácie, športu a cestovného ruchu .................................strana 18

- Požiadavky z hľadiska životného prostredia a odpadového hospodárstva ..............strana 18

- Požiadavky vyplývajúce najmä z obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany

pred povodňami, civilnej ochrany ...........................................................................strana 20

- Požiadavky z hľadiska ochrany trás nadriadených systémov dopravného a

technického vybavenia, ochranné pásma ...............................................................strana 20

- Požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny, chránené územia .......................strana 22

- Požiadavky na ochranu prieskumných území, chránených ložiskových území

a dobývacích priestorov ...........................................................................................strana 22

- Požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu ...strana 23

- Záväzné a smerné časti územného plánu obce, verejnoprospešné stavby ..............strana 23

- Vymedzenie časti územia obce, ktoré je potrebné riešiť územným plánom zóny ..strana 24

- Rozsah a úprava dokumentácie územného plánu ....................................................strana 25

- Ďalší postup spracovania územného plánu obce .....................................................strana 25

-4-

## ÚVOD

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

- Obstarávateľ:

- Obec ČILIŽSKÁ RADVAŇ

930 08

_________________________________________________________________________

Odborne spôsobilá osoba:        Ing. Arch. BENEDEK KMOŠKO

Preukaz číslo 083

- Spracovateľ:

- Ing. Arch. B. KMOŠKO

v spolupráci s odborným kolektívom

__________________________________________________________________________

Obec Čiližská Radvaň je podľa § 16 stavebného zákona orgánom územného plánovania

a v súlade s § 18 tohto zákona je obstarávateľom územno-plánovacej dokumentácie obce

Čiližská Radvaň.

Zámerom obstarávateľa bolo dôkladne analyzovať územno-plánovaciu situáciu v obci

napriek tomu, že počet obyvateľov nedosahuje 2000 obyvateľov. Na základe tohto spracovanej analýzy rozhodnúť v ďalšom využití záujmového územia obce.

###### Dôvody na obstaranie územného plánu

Potrebu vypracovania územného plánu obce (ďalej ÚPNO) vychádza predovšetkým z:

- kompetencie a práv obecnej samosprávy vo vzťahu k štátnej správe a k občanom,

- zvýšeného dôrazu na celkovú ekológiu prostredia pri zohľadnení kritérií takto udržateľného rozvoja,

- potreby definovania a lokalizovanie plôch s verejnoprospešnými stavbami, definovanie týchto stavieb, definovanie území s potrebou vypracovania územných plánov zón a návrhu nového zastavaného územia obce.

Dôvodom obstarávania ÚPNO je skutočnosť, že v súčasnosti absentuje pre obec nástroj, ktorý by usmerňoval a koordinoval rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v sídle a ktorý by riadil, usmerňoval a reguloval jednotlivé činnosti na území obce. Zároveň je to aj aktuálna potreba premietnuť do územného potenciálu obce pripravené zámery a súčasný trend ponúkaných možností funkčného doplnenia hlavne z pohľadu bývania a občianskej vybavenosti. Územný plán stanoví základné zásady organizácie územia, spôsoby zástavby, riešenia dopravy, technickej infraštruktúry jestvujúceho stavu územia pri zohľadnení záujmu ochrany a tvorby životného prostredia a najmä pri zohľadnení potreby a požiadavky občanov.

-5-

Základným cieľom územno-plánovacej  dokumentácie je podľa § 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku v znení neskorších predpisov,  komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, stanoviť zásady jeho organizácie a vecne a časovo koordinovať územia v súlade so zabezpečením trvalého rozvoja všetkých prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt v území, najmä so zreteľom na starostlivosť o životné prostredie a ochranu jeho hlavných zložiek.

Hlavným cieľom riešenia územného plánu obce a tým aj rozvoja jeho územia bude po zhromaždení a vyhodnotení základných poznatkov, údajov a informácií o súčasnom stave obce a identifikácií problémov na riešenie, určiť:

- zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia obce

v náväznosti na okolité územie,

- zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, ochrany a využívania

prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt,

- zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho

vybavenia s prihliadnutím na vlastnícke vzťahy a zohľadnením najmä potrieb

a  požiadaviek občanov.

Vzhľadom k tomu, že obec Čiližská Radvaň nemá viac ako 2000 obyvateľov nie je potrebné vypracovanie konceptu riešenia ÚPNO vo variantoch.

Podkladom pre vypracovanie zadania pre ÚPNO Čiližská Radvaň boli prieskumy a rozbory (07/2006), ktoré budú so schváleným zadaním podkladom pre spracovanie návrhu ÚPNO.

### Zhodnotenie významu obce v štruktúre osídlenia

Obec Čiližská Radvaň je regionálnym strediskom pre 7 okolitých obci Medzičilizia s celkovým počtom 5000 obyvateľov. Čiližská Radvaň 1260 obyv., Baloň 772 obyv., Kľučovec 325 obyv., Medveďov 583 obyv., Ňárad 642 obyv., Pataš 810 obyv. a

Sap 543 obyvateľov.

- v návrhu riešenia zohľadniť postavenie obce Čiližská Radvaň  v koncepcií územného rozvoja SR a územnom pláne VÚC Trnavského kraja,

- v návrhu zohľadniť nároky na riešenie zariadení občianskej a technickej vybavenosti, ako aj zariadení dopravy a návrhov štandardov minimálnej vybavenosti obcí vo väzbe na reformu verejnej správy (SAŽP 2001)

Obec Čiližská Radvaň patrí do okresu Dunajská Streda.

Vyššou územnou jednotkou je Trnavský kraj s krajským mestom Trnava.

#### Vymedzenie riešeného územia

Obec Čiližská Radvaň leží cca 20 km juhovýchodne od okresného mesta Dunajská Streda, 8 km od mesta Veľký Meder a cca 22 km od mesta Győr v MR.

Vedľa sídelného útvaru prechádza štátna cesta I/13 – Veľký Meder – Medveďov- Győr. Cez obec prechádza št. cesta III/06328  Pataš – Kľúčovec a III/06341 smer Sap.

Riešené územie obce je vymedzené jeho vlastným katastrálnym územím so zohľadnením záujmov a stykov s okolitnými obcami. Kataster obce má rozlohu 2141 ha a nachádza sa v nadmorskej výške 111-112 m. Hranicou kat. územia obce prechádzajú melioračné

-6-

kanály Milinovice – Vrbina, Chotárny kanál a Čilizský potok. Cez časťou katastra preteká odvodňovací Červený kanál.

Do riešenia ÚPNO bude zahrnutá aj časť obce Vrbina, ktorá sa nachádza za št. cestou I/13 cca 1 km od št. c. III/06328 smerom na Kľúčovec. Do riešeného územia sú zahrnuté aj plochy, ktoré budú mať v návrhu novú funkčnú náplň.

Požiadavky na riešenie:

- rešpektovať jestvujúce dopravné trasy a líniové vedenia technickej infraštruktúry v rámci záujmového územia

- rešpektovať jestvujúce funkčné líniové a plošné ekostabilizačné kroky v rámci záujmového územia

- pri stanovení zásad a regulatívov riešeného územia obce vychádzať z jestvujúceho významu obce a štruktúre osídlenia

#### Požiadavky vyplávajúce  z  Územného plánu VÚC Trnavského kraja na územie

obce

Pre riešenie územného plánu obce Čiližská Radvaň záväznou ÚPD je ÚPN veľkého územného celku Trnavského kraja (AUREX Bratislava, 1998, aktualizovaný v r. 2002).

Jednotlivé záväzné regulatívy vychádzajú z nariadenia vlády SR č. 183/1998

zo 7. apríla 1998, ktorým sa vyhlasovala záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj v znení nariadenia vlády SR č. 111/2003 z 12. marca 2003. Na obec Čiližská Radvaň sa vzťahujú nasledovné regulatívy:

V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry:

- pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto činnosti na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru

- zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru, zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovať historicky utváraný typ zástavby obci a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov

- podporovať rozvoj obytnej funkcie sociálnej a technickej vybavenosti, ale aj hospodárskych aktivít a rekreačnej funkcie vo všetkých vidieckych sídlach s cieľom postupne zvýšiť ich štandard

- vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným  centrám, podporovať výstavbu verejného a dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracovne rovnocenné prostredie vo vzťahu k urbanným priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života

V oblasti rekreácie a turistiky:

- vytvoriť podmienky na rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky

V oblasti sociálnej infraštruktúry:

Zdravotníctvo:

- rozvíjať zdravotnú starostlivosť v preventívnej, liečebnej a rehabilitačnej oblasti

Školstvo:

- vytvárať územno-technické podmienky na rozvoj školstva na všetkých stupňoch

-7-

V oblasti kultúrno – historických hodnôt:

- nadväznosť na historicky vytvorenú štruktúru mestského a vidieckeho osídlenia s cieľom dosiahnuť ich funkčnú a priestorovú previazanosť pri akceptovaní ich tvaru, obsahu a foriem, ako aj ich identity, špecifickosti a tradícií

- rešpektovať potenciál kultúrnych, historických a spoločenských, technických a hospodárskych hodnôt charakterizujúcich dané prostredie, a to ako vo forme hmotnej, tak aj nehmotnej a vytvárať pre ne vhodné prostredie

V oblasti poľnohospodárskej výroby:

- rešpektovať pri ďalšom urbanistickom rozvoji územia poľnohospodárskej pôdny fond ako jednu z limitujúcich faktorov rozvoja

- zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu prvkami vegetácie v rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín

- pri úprave pozemkov riešiť ochranu poľnohospodárskej pôdy pred veternou eróziou sústavou vetrolamov v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability

V oblasti odpadového hospodárstva:

- uprednostňovať minimalizáciu odpadov, separovaný zber a recykláciu druhotných surovín s využitím ekonomických nástrojov a legislatívnych opatrení

V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry:

- v zastavanom území obce rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty I. triedy ciest III. triedy

- zabezpečiť postupnú plynofikáciu obcí kraja

- rozširovať vodovodné siete v sídlach s vybudovaným verejným vodovodom a zvyšovať v nich podiel zásobovaných obyvateľov

- vykonávať údržbu na jestvujúcich odvodňovacích kanáloch s cieľom zabezpečiť funkciu detailného odvodnenia

- rozširovať stokové siete v sídlach s vybudovanou kanalizáciou a zvyšovať podiel obyvateľov sídiel napojených na verejnú kanalizáciu

- vo všetkých sídlach s vybudovanou kanalizáciou zabezpečiť zodpovedajúce čistenie odpadových vôd

V oblasti ekológie:

- v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy v zmysle zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

- z hľadiska ochrany biodiverzity zachovať plochy s krovinovými spoločenstvami, vodnými plochami, lúkami a ďalšími biotopmi významnými a geofondové lokality

- zvyšovať podiel ekostabilizačných prvkov budovaním protieróznych zábran

- usmerniť využívanie ornej pôdy v súlade s produkčným potenciálom a s ohľadom na náročnosť na vlhkosť a zrnitosť pôd, optimalizovať štruktúru pestovaných plodín v rámci osevných postupov

- výrazne zvýšiť podiel nelesnej drevinnej vegetácie, ozeleniť vodné toky a kanály v oblastiach intenzívne poľnohospodársky využívanej krajiny, pri realizácií postupovať v súlade s projektami pozemkových úprav

-8-

Verejnoprospešné stavby:

##### Neboli stanovené

E. Základné demografické údaje a prognózy:

V obci Čiližská Radvaň žilo ku dňu sčítania obyvateľstva, domov a bytov v roku 2001 celkom 1218 obyvateľov. Obec s týmto počtom obyvateľov patrí medzi stredne veľké obce. Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku:

z celkového počtu obyvateľov 1257 k 01.03.2006 žije 369 žien, 408 mužov. V poproduktívnom veku žije v obci 193 obyvateľov. Index nárastu obyvateľov pre rok 2005 činí 1,11%. Pri „Sčítaní“ v roku 1991 žilo v obci 1115 obyvateľov. Posledným údajom k 01.03.2006 je nárast o 142 obyvateľov. V poproduktívnom veku v r. 1991 bolo 16,3% obyvateľov a v roku 2001 16,2% z celkového počtu obyvateľov.

Podľa prognózy vývoja obyvateľstva v SR do 2025, ktorú vypracoval ŠÚ SR bude celé prognózované obdobie charakterizované procesom starnutia obyvateľov t.j. poklesom podielu detskej zložky a rastu podielu obyvateľstva nad 65 rokov. V najpravdepodobnejšom variante sa predpokladá, že podiel detí 0-14 ročných poklesne z 18% v r. 2002 na 12,6% do r. 2025. Podiel starších ako 65 rokov sa má zvýšiť z 11,6% na 20%. Všetky varianty poukazujú na zníženie počtu obyvateľov SR.

Národnostná štruktúra obyvateľstva:

Podľa výsledkov sčítania v roku 2001 k slovenskej národnosti sa hlási 47 obyvateľov, k maďarskej  národnosti 1162 obyvateľov, k českej 9 obyvateľov.

Podľa náboženského vyznania sa k rímsko-kat. vyznaniu hlásili 519 obyvateľov, k evanjelickej  vyznania 9 obyvateľov, reformovaná kresťanská cirkev 469 obyvateľov, Spol. Jehovovi svedkovia 4.

Ekonomická aktivita obyvateľstva:

Za prácou z obce odchádza 259 obyvateľov, čo činí 21,2%. Vo verejnom sektore pracuje 173 obyvateľov a v súkromnom sektore 355 obyvateľov. K 01.03.2006 bolo nezamestnaných 53 obyvateľov, čo činí 4,2% z produktívneho obyvateľstva. Jednotlivé prevádzky v obci poskytujú stále pracovné miesta pre časť domácich obyvateľov vo verejnej správe, administratíve, školstve, obchodnej sieti, službách a v poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej výrobe.

Požiadavky na riešenie:

- spracovať reálnu prognózu vývoja obyvateľstva obce Čiližská Radvaň do r. 2012 a s výkladom do roku 2020

- v riešení prehodnotiť prípadné ďalšie rozvojové impulzy, ktoré neboli v návrhu dosiaľ zohľadnené a premietnuť ich vplyv na vývoj počtu obyvateľov

- v návrhu nových rozvojových plôch počítať s 20% urbanistickou rezervou

- v navrhovanom období počítať s možnosťami rozšírenia pracovných miest v terciálnom  sektore (služby).

-9-

###### Požiadavky na urbanistickú kompozíciu, priestorové usporiadanie a funkčne využívanie územia obce na obnovu, prestavbu a asanáciu

Základnú osnovu urbanistickej koncepcie a komunikačnú kostru obce tvoria št. c. III/06328 Pataš-Kľúčovec a št. c. III/06341 smer Sap. V tangente osídlenia prechádza št. c. I/13 z Veľkého Medera – do Medveďova. Cez zastavané územie prechádza zavlažovací kanál – Báč. Uvedené komunikácie svojou intenzitou dopravy sú zdrojom negatívnych vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia.

V minulosti boli nesprávne tendencie na spojenie obce Čiližská Radvaňs obcou Baloň, tým došlo k porušeniu kompozičného ťažiska obce. Táto skutočnosť sa v návrhu ÚPNO musí rešpektovať a v rámci možnosti ďalší rozvoj obce usmerniť do juhozápadnej časti zastavaného územia. V  zastavanej časti obce sa nachádza značný potenciál voľných stavebných pozemkov.

Priestorové je typické pre vidiecku zástavbu pozdĺž komunikácií. V prevažnej miere ide o nízko-podlažnú zástavbu RD. Bytový fond je v prevažnej miere v dobrom stave. V malej miere sa vyskytujú nevyhovujúce domy predurčené na dožitie resp. prestavbu.

Pozdĺž cesty smerom na Sap sa nachádzajú objekty občianskej vybavenosti a služieb (AB, ZŠ, MŠ, Pošta, OD Coop). Objekt kultúrneho domu je situovaný vedľa št. c. smerom na Kľúčovec a jej polohu bude potrebné prehodnotiť. Doplnkové služby sú rozmiestnené pozdĺž hlavných komunikačných osí. Dominantnými prvkami urbanistickej kompozície sú aj 4 vodné plochy (bagroviská) rôznych veľkostí.

Športový areál je umiestnený v okrajovej časti obce v náväznosti na oddychovú zónu a je prípustný z miestnej komunikácie. Areál poľnohospodárskej farmy a sklady obilia sú situované vedľa prístupovej komunikácie smerom od obce Pataš. Ďalší areál poľnohospodárskej výroby je v juhovýchodnej časti obce smerom na miestnu časť Vrbina.

Charakter, rozmiestnenie a lokalizácie ťažiskových areálov je možné rešpektovať s tým, že v návrhu ÚPNO bude potrebné v max. miere eliminovať negatívne vplyvy na životné prostredie. Taktiež sa bude treba zamerať na jasné ohraničenie jednotlivých funkčných plôch s ich logickým previazaním.

Najvhodnejšou formou ďalšieho rozvoja obce sa javí:

- dostavba jestvujúcich prelúk

- čiastočná prestavba a modernizácia jestvujúcich objektov

- vytvorenie nových stavebných obvodov v zastavanom území aj mimo neho

- vytvoriť priestor aj pre výstavbu komunálnych bytov v centrálnej časti obce

Požiadavky na riešenie:

- tvarové riešenie nových a rekonštruovaných objektov orientovať tak, aby bol zdôraznený vidiecky charakter obce

- dosiahnuť stanovením regulatívov ďalšieho rozvoja sídla s určením priorít komplexnú kvalitu prostredia obce, vyváženosť a prehľadnosť funkčno-prevádzkových väzieb

- špecifikovať funkčné zónovanie riešeného územia (bývanie, občianska vybavenosť, výroba, rekreácia, šport)

- využiť možnosti dotvorenia sídelnej a krajinnej zelene na disponibilných plochách z hľadiska kompozičného a priestorovo-prevádzkového

- vytvoriť rámcovú koncepciu výškového zónovania objektov s ohľadom na kompozičné zásady

-10-

- dotvoriť centrálne časti hlavný ťažiskový priestor a podružné priestory obce s prihliadnutím na zariadenia, ktoré sa tam vyskytujú

- využiť danosti riešeného územia na zdôraznenie funkcií jednotlivých plôch a priestorov

- v centre obce nevyčleňovať plochy pre stavby, ktoré by mali negatívny vplyv na životné prostredie, alebo prirodzený vzhľad obce

###### Požiadavky na ochranu historického a kultúrneho dedičstva

Na území obce sa nenachádzajú objekty veľkej kultúrnej hodnoty. V ÚPNO je však potrebné akceptovať zachovanie a ochranu objektov, ktoré majú historickú a kultúrnu hodnotu:

- kostol reformovanej cirkvi postavený v roku 1794

- ústrednú kríž cintorína v areáli cintorína

- dobové  náhrobné kamene v areáli cintorína

- pomník padlým v 1. svetovej vojne v areáli cintorína

- pomník padlým v 2. svetovej vojne v areáli cintorína

- zvonica pre areálom MŠ

- obytný dom č. 26 z 2 polovice 19. Storočia

Zoznam odporúčame doplniť o ďalšie (aj novodobé) objekty a solitéry miestneho významu ako napr.:

- budova ZŠ

- budova KD

- budova MŠ a pod.

V návrhu ÚPNO je potrebné rešpektovať aj stanovisko archeologického ústavu SAV v Nitre

- pri zemných prácach spojených s stavebnou činnosťou bude potrebne postupovať v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu

###### Požiadavky na riešenie bývania:

V návrhu ÚPNO bude potrebné zabrániť nadmernému plošnému rastu zastavanej časti obce. Súčasný domový a bytový fond:

V roku 2001 bolo v obci 320 trvale obývaných domov, z toho 306 RD a neobývané domy 20. Bytový fond sa nachádza prevažne v rodinných domoch. Bytov bolo v roku 2001 celkovom 381 z toho trvale obývaných 361 z toho v rodinných domoch 308 a neobývaných bytov bolo 20. Trvale bývajúcich osôb na 1 byt je 3,39 osôb. Na 1 osobu pripadá 21,0 m2  obytnej plochy. Neobývané byty spolu 20 z toho zmenou užívateľa 5 b.j. určených na rekreáciu 6, nespôsobilých na bývanie 4 b.j., po kolaudácii 1 b.j., v súdnom konaní 4 b.j.

Jestvujúci charakter zástavby je možné rešpektovať  s tým, že dôjde k intenzívnejším formám zástavby.

-11-

Požiadavky na riešenie:

- vytvoriť podmienky na prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu jestvujúcich stavieb

rodinných domov

- vytvoriť podmienky na ďalší rozvoj bytovej výstavby v rodinných domov ako aj v bytových domoch

- návrhy nových lokalít:

- parcely č. 397/1,   489/6 za budovou OcÚ

- p. č. 2141 – medzi príjazdovú komunikáciou do obce od Veľkého Medera a št. c. I/13

- plocha p. č. 2146/8, druhá strana ul. „parlag“ a menšie parcely pozdĺž cesty smerom na Kľúčovec na pravej strane (plocha p.č. 982/3, 982/1, 982/5, 968)

- využitie častí záhrad pri jazere (p. č. 2144/14 až 2144/51)

- plánovaná ul. s využitím časti plôch záhrad (p.č. 114,115,123,131/2,100/1, 105 a ďal.)

- plocha pri kanály p.č. 540/1, 1003/1.

- predpokladanú požiadavku bytov riešiť v dvoch etapách. I. etapa do roku 2011 a II. etapa výhľadove do r. 2020

###### Požiadavky na riešenie rozvoja dopravy a koncepcie technického vybavenia:

I.1. Doprava

Obec Čiližská Radvaň sa nachádza cca 20 km juhovýchodne od okresného sídla Dunajská Streda, 8 km od Veľkého Medera, 15 km od Gabčíkova a 22 km od mesta Győr v MR.

Katastrálnym územím ako i zastavaným územím obce prechádza severojužným smerom št. cesta III/06328 Pataš-Kľúčovec spájajúca obec s okresným mestom. V centre obce sa táto cesta križuje št. cestou III/06341 smer Sap. V tangente zastavaného územia prechádza št. cesta I/13 Veľký Meder-Medveďov v pokračovaní cez  Dunaj do mesta Győr v MR.

V hodnotení dopravného napojenia na širšie okolie má obec dobrú polohu.

Pre vyššie uvedené komunikácie požadujeme nasledovné:

- mimo zastavené územie rešpektovať šírkové usporiadanie cesty I. triedy

v kat. MZ 14,5 (13,5)/60 vo funkčnej triede B1 a cesty III. triedy  v kat. MZ

8,5(8,0)/50 resp. MK 7,5/40 vo funkčnej tr. B3 v zmysle STN 736110

- v grafickej časti ÚPNO je potrebné:

- vyznačiť a rešpektovať výhľadove kat. a funkčné triedy ciest II. tr. kategórie a funkčné triedy MK je potrebné navrhnúť v zmysle STN 736110

- mimo zastavané územie rešpektovať a vyznačiť ochranné pásma ciest I. a II. tr. v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. a Vyhl. Č. 35/1984 Zb.

- cyklistické a pešie trasy navrhnúť a vyznačiť i v širších vzťahov k priloženému územiu. Ich šírkové usporiadanie je potrebné navrhnúť v zmysle STN 736110

- dopravné napojenie novonavrhnutých objektov a komunikácii je potrebné riešiť v súlade s STN 736110 a STN 736102

- vypracovať návrh statickej dopravy v zmysle STN 736110

- navrhnúť umiestnenie zástavok hromadnej dopravy a vyznačiť ich pešiu dostupnosť

- návrh ÚPNO je potrebné odsúhlasiť s odborom dopravy úradu VÚC TSK

- odôvodnenie: je riešené v obci do rigolov a terénu, ktoré bude potrebné prehodnotiť. Vzhľadom na perspektívu novej zástavby je potrebné značnú časť MK rekonštruovať a opatriť novým asfaltovým kobercom, obnoviť odvodňovacie rigoly

-12-

sieť peších komunikácií tvoria zväčša nevyhovujúce chodníky  pozdĺž hlavných dopravných trás a vedľajších MK. Najviac frekventovaných úsekoch bude potrebné tieto rozšíriť resp. prehodnotiť

- parkovanie pre zariadenia občianskej vybavenosti a služieb môžeme počítať s odstavnými plochami pre 115 osobných motorových vozidiel, čo pri súčasnom stupni motorizácie nepostačuje

- hromadná doprava: Obec nemá autobusovú stanicu. Pre cestujúcich slúžia autobusové zastávky  v počte 6 ks. V nadväznosti na rozšírenie zástavby bude potrebné riešiť aj rozmiestnenie zastávok s časovou dostupnosťou 5 minút, cca 400 m

Požiadavky na riešenie:

- riešiť negatívny vplyv (z štátnej cesty II/06328 a štátnej cesty I/13) vybudovaním protihlukovej ochrany  ( stena, zeleň a pod.)

- navrhnúť riešenie pre križovanie ciest I/13 a III/06328 a tým odstrániť kolízny bod

- doriešiť sieť miestnych komunikácií s úpravou na normové kategórie predložené ako líniové závady

- riešiť sieť nových miestnych komunikácií a rekonštrukcií miestnych komunikácií v nadväznosti na novú výstavbu IBV, HBV, OV a služieb

- zabezpečiť  územnú rezervu pre nové MK, s výhľadom zmeny šírkového usporiadania jestvujúcich pozemných komunikácií v zmysle STN 736101 a 736110 v nadväznosti na novú výstavbu IBV, HBV a OV

- navrhnúť primeraný počet nových parkovísk a odstavných plôch pred objektami OV, služieb prevádzkárňami a objektami služieb a pod.

- doriešiť chýbajúce chodníky pre peších v dĺžke najmenej 1 km

- doriešiť množstvo a rozmiestnenie autobusových zastávok HD v SÚ v náväznosti na novú výstavbu IBV a HBV so zabezpečením ich rekonštrukcie – samostatné pruhy a nástupne plochy

- upraviť odvodňovacie rigoly a priekopy pozdĺž zbernej komunikácií a obslužných MK

- rozšírené uličné priestory doplniť parkovou zeleňou

- doplniť dopravné značenie v zastavanom i nezastavanom území SÚ

I.2. Vodné hospodárstvo

Obec Čiližská Radvaň má vybudovaný verejný vodovod, ktorý zásobuje celú obec pitnou vodou.

Región pociťuje už 40 rokov problémy pri dodávke kvalitnej pitnej vody. Obec je doteraz zásobovaná zo 70 m hlbokého vrtu, daného do prevádzky v rokoch 1966-67.

Voda obsahuje vysoké percento železa a mangánu. Návrh na prívod pitnej vody zo zdroja v Gabčíkove, s napojením na čerpaciu stanicu vo Veľkom Mederi bude realizované zo štrukturálnych fondov firmou Vodohospodárska výstavba a.s. Nitra. Táto investícia umožní napojenie každej domácnosti v obci na rozvod nezávadnej pitnej vody .

Vodovodná sieť:

Voda do vodovodnej siete je vedená z ČS. Sústava vodovodnej siete je kruhová a vetevná.

Celkový počet obyvateľov napojených na rozvod vody je 1154. Jednotlivý odberatelia sú na obecný vodovod napojený prípojkami, na ktorých je osadený vodomer na meranie spotreby  vody.

-13-

Obecný vodovod nezabezpečuje aj potrebu požiarnej vody. Prevádzku a údržbu vodovodnej siete zabezpečuje Zs vodárenská spoločnosť a.s. Dunajská Streda.

Medzičilizie a.s. používa pitnú vodu z obecného vodovodu iba pre zamestnancov. Na vodovod je napojená len administratívna budova.

Spotreba vody:

- priemerná denná spotreba                                                   6,60 l/s

- ročná spotreba vody za rok 2005 celkom                   39719 m3/rok

- z toho pre domácnosti                                                 34542 m3/rok

- Medzičilizie a.s. za rok 2005 ročná spotreba                  506 m3/rok

- celková spotreba vody za rok 2005                             40225 m3/rok

(údaje získané od ZsVK a.s. Dunajská Streda)

Pre navrhovanú výstavbu bude potrebné v nových lokalitách rozšíriť vodovodnú sieť v obci s najpojením na jestvujúci obecný vodovod.

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd:

Obec Čiližská Radvaň p.č. nemá vybudovanú splaškovú kanalizáciu. Obecný úrad zabezpečuje cez firmu PRESSKAN s.r.o., Pod Urpínom 7, 974 01  Banská Bystrica projektovú dokumentáciu pre splaškovú kanalizáciu včetne čistiarne odpadkových vôd.

V súčasnom období sú splaškové vody odvádzané do izolovaných žúmp a likvidované majiteľmi nehnuteľností.

Základné údaje o splaškovej kanalizácií:

- počet obyvateľov                                                                      1270 obyv.

- denná produkcia splaškových vôd                                             171,45 m3/deň

- priemerný prietok splaškových vôd                                                1,98 l/s

- max. prietok splaškových vôd                                                        5,94 l/s

- ročná produkcia splaškových vôd                                           62579,25 m3/r.

- celková dĺžka kan. siete                                                             8951,88 m

- celková dĺžka tlak. kan. príp.                                                     8277,00 m

- počet čerpacích šachiet                                                                426 ks

- inštalovaný príkon čerpadiel                                                        639 kW

- súčasný odber čerpadiel                                                                 39 kW

Odvádzanie zrážkových vôd:

Dažďové odpadové vody z intravilám obce sú odvádzané povrchovým spôsobom sieťou povrchových priekop-rigolov, pozdĺž komunikácií so zaústením  do zberných jám resp. vsakovaním do terénu.

Vodné toky:

Cez zastavené územie preteká zavlažovací kanál „Kanál-Báč“. Podrobnejší rozbor vodného hospodárstva je zdokumentované v PD spracovateľa.

Požiadavky na riešenie:

- urýchliť pripravovanú realizáciu vodovodu s napojením na čerpaciu stanicu Veľký Meder v záujme získania nezávadnej pitnej vody pre obyvateľov obce

- pre navrhovanú výstavbu bude potrebné rozšíriť vodovodnú sieť s napojením na jestvujúce rozvody vodovodu

- dodržať hlavnú zásadu a nové vetvy zokruhovať s jestvujúcimi vodovodnými vetvami

- pri príprave kanalizačnej siete bude potrebné zohľadniť aj rozšírenú zástavbu obce vyznačenú v ÚPNO

-14-

- odvádzanie a čistenie odpadových vôd, dažďové vody v uliciach kde nie je zabezpečené odvádzanie dažďových vôd bude potrebné v rámci úprav komunikácií riešiť aj odvádzanie zrážkových vôd

- dodržať ochranné a prístupové pásma vodných tokov (kanálov) a ochranných hrádzí v zmysle STN 752102

I.3. Zásobovanie energiami

Zásobovanie elektrickou energiou:

Zásobovanie obce elektrickou energiou je riešené z 22 kV vedenia č. 229, ktoré obchádza obec z južnej strany. Z hlavného vedenia sú vybudované odbočky – 22 kV pre jednotlivé transformačné stanice (TS) 22/0,42 kV. Na okraji zastavaného územia sú situované nasledujúce TS:

Č. stanice                                                                výkon inštalovaného trans.

TS0711-001                                                                      630 KVA

TS0711-002                                                                      250 KVA

TS0711-003                                                                      400 KVA

TS0711-004                                                                      160 KVA

TS0711-005                                                                      250 KVA

TS0711-006                                                                      160 KVA

TS0711-007                                                                      400 KVA

TS0711-008                                                                      160 KVA

TS0711-009                                                                      630 KVA

Z TS č.  0711–001 až 005 sú napájané sekundárne siete obce. Celkový inštalovaný výkon týchto TS je 1530 KVA. Ostatných 5 TS s inštalovaným výkonom 1510 KVA slúži na napájanie veľkoodberateľov.

Sekundárne rozvody v obci s napätím 3 x 23/420 V sú riešené vzdušnými a káblovými vedeniami, ich celková dĺžka je cca 9400 m z toho 1200 m neizolované vodiče AIFe v celkovej dĺžke cca 6700 m a izolované vzdušné vedenia cca 1500 m. Trasa sekundárnych rozvodov je situovaná na verejných priestranstvách. Z verejných rozvodov  sú vybudované prípojky k jednotlivým odberateľom. Celkový počet prípojok je cca 400.

Verejné osvetlenie v obci je riešené z neizolovaného vzdušného vedenia. Svietidlá sú namontované na podporných bodoch. Osvetľovacie telesá sú prevažne výbojkové s kompaktnými žiarivkami. Napínanie a vypínanie VO je riešené časovými spínačmi.

Požiadavky na riešenie:

- na základe urbanistickej koncepcie vybilancovať potrebu elektrickej energie

- na nadväznosti na územno-plošný rozvoj obce, urbanistickú koncepciu rozvoja obytnej, výrobnej a rekreačnej funkcie navrhnúť podľa potreby buď rekonštrukciu jestvujúcich stožiarových trafostaníc alebo uvažovať rozmiestnením nových kioskových trafostaníc 22/0,4 KV.

- v novom sídelnom obvode (rozšírenom) dobudovať celú distribuční sieť aj verejné osvetlenie, rozvody riešiť distribučnej siete NN a VN.

Zásobovanie plynom:

Obec Čiližská Radvaň je pripojená na distribučnú sieť VTL prípojkou DN100 PN4,0 MPa vedenom zo zdrojového VTL plynovou DN 300 PN 4,0 Mpa Bratislava-Komárno. VTL pripojovací plynovod DN100 PN 4,0 MPa zaústený do regulačnej stanice plynu typu „Kögáz“ je zdrojovým bodom plynofikácie oblasti Medzičilizia zahrňujúce 5 obcí.

-15-

Jedná sa o obce napojené na výstup zo zdrojovej RS 5000/2/1-440 miestnej v SZ časti obce Baloň. V kat. území obce Čiližská Radvaň sa nachádzajú tiež prepojovacie STL plynovody medzi RS a nasledovnými obcami Čiližská Radvaň-Baloň. RS je nastavená na vstupný pretlak 4 MPa a výstupný pretlak 300 KPa. Ročný prietok plynu cez RS pri meraní v roku 2004 bol cca 4730000 Nm3 / rok. Maximálny hodinový prietok je na úrovni 50% menovitého výkonu.

Plynofikácia obce bola zahájená v roku 1995 a ukončená v roku 1998.

Miestne rozvody:

V obci boli vybudované STL plynovodné siete z materiálu PE v dimenziách D 225,

D 160, D 110 a D 50 v celkovej dĺžke cca 912,0 m. Do roku 2002 bolo pripojených na plynovodnú sieť 314 odberateľov, z toho 3 VO, 28 MO a 283 v kat DO.

Požiadavky na riešenie:

- návrh hodinovej potreby a ročnej spotreby zemného plynu navrhovaných lokalít uvažovať v súlade so Smernicou SPP pre vypracovanie generelov obcí a štúdie plynofikácie lokalít – apríl 2004

- na základe urbanistickej koncepcie rozvoja sídla vybilancovať potrebu dodávok plynu navrhnúť doplnenie plynofikačnej siete obce

- dodržať ochranné a bezpečnostné pásma plynovodov v zmysle zák. č. 656/2004 Z.z.

I.4. Telekomunikácia

Telefón: telefónna ústredňa pre obce Baloň-Čiližská Radvaň bola v roku 2002 digitalizovaná. Táto digitálna ústredňa typu EWSD poskytuje nasledovné služby:

POTS – hlasová a internetová služba

ISDN – digitálne pripojenie do internetu a nadštandardné telefonovanie. Umožní viac pripojení pre domácnosti a podnikateľské subjekty

T-COM plánuje v poslednom štvrťroku 2006 doplniť digitálnu ústredňu s ďalším zariadením pre služby DSL. Po otestovaní pilotného projektu 3 PP – Tripple Play táto sa rozšíri na celé územie Slovenska. Digitálna telefónna ústredňa je napojená na dialkovú telekomunikačnú sieť cez optické káble T-COMu cez Veľký Meder na HOST Dunajská Streda. Kapacita digitálnej ústredne umožňuje pripojenie ďalších záujemcov o telekomunikačné služby v najbližších rokoch.

Káblová televízia: obec je napojená na rozvod káblovej televízie z Veľkého Medera. V obci je možné na individuálne antény prijímať TV vysielanie v širokom rozsahu vysielaných programov.

Obecný rozhlas: je vybudovaný v celej obci. Rozhlasová ústredňa je umiestnená v budove OcÚ. Reproduktory v počte 26 ks sú osadené na stožiaroch.

Požiadavky na riešenie:

- telefonizáciu v nových stavebných obvodoch zabezpečiť vybudovaním nových prírodných káblov z telefónnej ústredne

- pre nové stavebné obvody je potrebné uvažovať s vybudovaním novej siete obecného rozhlasu predĺžením existujúcich rozvodov

- pri návrhu nových stavieb dodržať ochranné pásma v zmysle zákona č. 610/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (1,5 m na obe strany od osi kábla)

-16-

###### Požiadavky na riešenie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry

Občianska  vybavenosť v obci je zastúpená skupinou nekomerčnej sociálnej vybavenosti (kultúra, školstvo, administratíva pod.) ako i skupinou komerčnej vybavenosti. Tieto prevádzky sú rozmiestnené v rôznych častiach obce. Počet a účel zariadení OV sa riadi potrebami.

Školstvo

Zariadenia školstva reprezentujú: Základná škola a Materská škola v Čiližskej Radvani. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským je umiestnená v samostatnom areáli. Navštevuje ju 377 žiakov na ploche 34321 m2. Celkový počet zamestnancov ZŠ je 41. Pre športové vyžitie žiakov sa využíva školský športový areál. Materská škola je umiestnená v samostatnom objekte. Počet detí v MŠ je cca 40 a 5 zamestnanci. Stravovanie detí a zamestnancov je zabezpečené v objekte MŠ. V areáli MŠ je aj detské ihrisko.

Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť o obyvateľov obce je zabezpečená prostredníctvom zdravotného strediska od roku 1970. Zdravotné stredisko zabezpečuje starostlivosť pre niekoľko obcí Medzičilizia. Zdravotnú starostlivosť zabezpečujú na základe zmluvného vzťahu s obvodnými lekármi, 2 stomatológmi, gynekológom a detskou lekárkou a lekárňou. Ostatné odborné a špecializované ambulancie sú pre pacientov vo Veľkom Mederi a v Dunajskej Strede.

Sociálne služby

Opatrovateľská služby je zabezpečovaná cez ObÚ.

Kultúra a osveta

Túto skupinu reprezentuje v prvom rade kultúrny dom, ktorý je lokalizovaný v samostatnom objekte v ťažisku obce cca 50 m od št. c. Sap-Kľúčovec. Kapacita veľkej sály KD je pre cca 200 divákov. V objekte kultúrneho domu sa nachádza stravovacie zariadenie a obecná knižnica. Celkový počet zamestnancov 1.

Telovýchova

Zariadenie telovýchovy reprezentuje športový areál s futbalovým ihriskom s kapacitou cca 1000 divákov. V areáli sa nachádzajú aj šatne a sociálne zariadenia. Vedľa športového areálu sa v roku 2006 dokončí výstavba prírodného javiska s kapacitou cca 300 divákov.

Verejná správa a administratíva

Obecný úrad s matrikou pre 3 obce (Kľúčovec, Pataš a Čiližská Radvaň) je situovaný v samostatnom objekte vedľa št. cesty smerom na Sap, oproti areálu ZŠ. Na úrade pracujú 5 zamestnanci (1 starosta a 4 pracovníčky). V rámci VPP zamestnávajú cca 20 pracovníkov ročne. V objekte okrem kancelárskych priestorov sa nachádzajú aj 2 zasadacie miestností pre 20 a 10 ľudí, obecný rozhlas, sklad CO, archív, hygienické zariadenia a sobášna sieň.

Dom smútku je lokalizované v areáli cintorína.

Požiarna zbrojnica sa nachádza vedľa objektu ObÚ.

Objekt pošty je situovaný vedľa objektu obecného úradu. Celkový počet zamestnancov je 4 zamest. Pošta slúži pre obec Čiližská Radvaň a Baloň.

Obchodná sieť tvoria 3 predajne potravín, predajňa COOP-Jednota so širokým sortimentom tovaru, 3 predajne textilu, predajňa s rozličným tovarom a predaj kvetín.

-17-

Občerstvenie a stravovacie zariadenia: reprezentujú 3 pohostinstvá, 1 reštaurácia „Hencz-Pub“ a cukráreň. Sieť ubytovacích služieb nie je v súčasnosti v obci zastúpená.

Požiadavky na riešenie:

- v rámci dotácie na riešenie školskej infraštruktúry rozvíjať jestvujúce školské zariadenia v súčasných lokalitách so zameraním na materiálno-technické zlepšenie (nutné sú niektoré rekonštrukcie a obnovy)

- v jestvujúcich zariadeniach kultúry zabezpečiť nároky na potreby kultúry, prestavbou KD, rozšírením parkoviska, realizovaním terénnych a parkových úprav

- v športovo-rekreačnom areáli rozšíriť ihriská pre niektoré loptové hry (volejbal, basketbal a pod.), vybudovať parkovisko a venovať viac pozornosti parkovým úpravam

- dobudovať jestvujúce detské ihriská a vybudovať ďalšie vo vytypovanej lokalite medzi jazerami

- pokiaľ budú požiadavky základnú vybavenosť riešiť aj v novonavrhnutých lokalitách pre bytovú výstavbu

- v navrhovanom období poskytnúť možnosti na umiestnenie ďalších zariadení služieb v obci, v prípade dostatočného záujmu zo strany obyvateľov

- služby nevýrobného charakteru a miestneho priemyslu, ktoré si vyžadujú určité ochranné pásma umiestniť do okrajových plôch

- využiť všetky možnosti na kvalitné architektonické riešenie objektov slúžiacich podnikateľským zámerom

###### Požiadavka pre riešenie hospodárskej základne

Obec Čiližská Radvaň má katastrálne územie vo celkovej výmere 2141 ha. Z toho poľnohospodárska pôda predstavuje výmeru 1727 ha. Nepoľnohospodárska pôda predstavuje výmeru cca 113,35 ha. Poľnohospodársku výrobu reprezentuje hlavne firma Medzičilizie a.s. v Čiližskej Radvani, ktoré má sídlo v Čiližskej Radvani, ale obhospodaruje pozemky v kat. území 7 okolitých obcí (Čil. Radvaň, Pataš, Baloň, Sap, Ňárad, Kľúčovec a Medveďov). Medzičilizie a.s. zamestnáva celkom 332 zamestnancov a z toho 50 v Čiližskej Radvani. V administratíve pracujú 4 zam. Osev tvoria hlavne kukurica, pšenica, jačmeň, repka olejná, lucerna a trvalé porasty. V areáli firmy sa nachádzajú aj objekty pre živočíšnu výrobu, rastlinnú výrobu, skladové priestory a opravárenské priestory. Pri miestnej časti Vrbina sa nachádza farma DAN AGRAR SLOV. a.s. V areáli sa nachádzajú objekty pre živočíšnu výrobu. V týchto sú ustajnené odstavčatá v počte 4500 kusov.

Nepoľnohospodárska výroba. V obci sú sústredené menšie firmy, ktoré sa zaradia skôr

medzi nevýrobné služby – 4 murárske čaty, 3 stolárske dielne, 1 elektrikár, 1 autodielňa, 1

revízny technik, 2 maliar natierač.

Celková výmera lesného pôdneho fondu je 90 ha. Lesné porasty obhospodarujú LSR š.p.

OZ Palárikovo. Pri návrhu ÚPNO rešpektovať požiadavky na ochranu PF.

Skladové hospodárstvo reprezentujú hlavne obilné silá, z ktorých je časť už v prevádzke

a ďalšie sú pred dokončením. Celková kapacita uskladneného obilia bude 74280 t.

-18-

Požiadavky na riešenie:

- eliminovať negatívne pôsobenie prachu, hluku a zápachov z jestvujúcich prevádzkach

- vyšpecifikovať plochy pre rozvoj podnikateľských aktivít v rámci zastavaného územia, resp. i mimo neho

- je potrebné zvážiť druh a spôsob využitia výroby s ohľadom na požadované ochranné pásma

- jestvujúce a navrhované plochy výroby je potrebné podľa možnosti oddeliť od okolitej krajiny a zastavaného územia obce zeleným pásom

###### Požiadavky na riešenie rekreácie, športu a cestovného ruchu

V obci Čiližská Radvaň sa nenachádzajú žiadne rekreačné a športové zariadenia dlhodobo využívané , či už na letnú alebo zimnú rekreáciu. Klimatické podmienky vytvárajú výborné predpoklady pre rozvoj letnej turistiky v mikroregióne. Existencia 2 termálnych vrtov s termálnou vodou (61,7 oC) umožňuje v budúcnosti tieto využiť na rekreačné účely. V tejto oblasti sa počíta aj s napojením na cykloturistické trasy krajského a medzinárodného významu. Veľmi výhodne sa dajú využiť na rekreáciu existujúce vodné plochy najmä tzv. Veľké jazero. V primeranej dochádzkovej vzdialenosti sa nachádzajú termálne kúpaliska:

- Veľký Meder 8 km

- Gabčíkovo 15 km

- Győr (MR) 22 ks

Požiadavky na riešenie:

- riešiť okolie Veľkého jazera s vytvorením verejnej zelene a relaxačných plôch pre krátkodobú rekreáciu

- vytvoriť možnosti na vybudovanie termálneho kúpaliska v okolí termálnych vrtov (aqua parku) s využitím odpadového tepla na energetické využitie

- riešiť cykloturistickú trasu v súlade s celoslovenskou koncepciou

- na ploche pozemku p.č. 346/10 umiestniť prírodné javisko

- doplniť územie obce o plochy pre detské ihriská

- preveriť možnosti využitia potenciálu jestvujúceho športového areálu ako aj jeho doplnenie o komplexné služby

###### Požiadavky z hľadiska životného prostredia a odpadového hospodárstva

V hodnotenom priestore sa nenachádzajú výrazne zdroje znečistenia životného prostredia. Kvalitu životného prostredia možno hodnotiť ako priemerný, ktorý sa výrazne nelíši od stavu životného prostredia v obdobných vidieckych sídlach.

Miestne zdroje znečistenia ovzdušia:

Najväčšími zdrojmi znečistenia ovzdušia sú:

-    AGRONET-Štefan Bereznai

- Corn corp s.r.o.

- DAN AGRAR SLOV. s..r.o.

- Medzičilizie a.s.

-19-

Pre suché a veterné nížinaté oblasti je typické prašné znečistenie ovzdušia najmä v období letných poľnohospodárskych prácach. Stále rastúcim a významným zdrojom znečistenia ovzdušia je automobilová doprava.

Znečistenie povrchových a podzemných vôd:

Znečistenie podzemných vôd v záujmovom území má rozhodujúci význam, nakoľko sa jedná o súčasť Žitného Ostrova ako najväčšej zásobárne pitnej vody. Aj po znížení objemov aplikovaných ochranných látok v poľnohospodárstve naďalej pretrváva v záujmovom území veľkoplošné znečistenie, ktoré sa prejavuje lokálne nadlimitným obsahom niektorých ukazovateľov, alebo celoplošne trvalo zvýšenými hodnotami koncentrácií chemických prvkov (dusičnany, dusitany a pod.). K znečisteniu podzemných

vôd prispieva hlavne poľnohospodárstvo, automobilová doprava, skládky odpadu

a chýbajúca kanalizácia.

Pôda - v rozložení pôdnych typov sa na Podunajskej nížine najviac prejavuje vplyv     podzemnej a povrchovej vody. Na fluviálnych rovinách s hlbšou hladinou podzemných vôd a mimo dosah periodických záplav sa vyvinuli čiernice karbonátové.  Z hľadiska veternej erózie patrí záujmové územie do kategórie s miernom až stredne silnou eróziou a so silnou až veľmi sine intenzívnou eróziou. Ochrana proti vplyvom veternej erózie sa rieši zodpovedajúcimi osevnými  postupmi. Produkčná schopnosť pôd je v riešenom území dobrá.

Hluk – najvýznamnejším zdrojom hluku sú líniové cestné zdroje. K najviac zaťaženým dopravným ťahom patrí cesta č. III/06328 Pataš-Kľúčovec prechádzajúca cez obce. Značným zdrojom hluku je aj št. c. I/13 Veľký Meder-Medveďov, ktorá sa dotýka zastavaného územia obce. Hluk z týchto komunikácií priamo ovplyvňuje životné prostredie v obci. Ostatné zdroje hluku nie sú významné, resp. majú len lokálny charakter.

Radónove riziko vzniká v prírodnom prostredí prírodzeným rozpadom uránu U238, ktorý

je v stopových množstvách prítomný vo všetkých horninách. V regióne podľa posledného prieskumu je radónové riziko prevažne nízke.

Odpadové hospodárstvo – za nakladanie s odpadmi zodpovedá obec. Vzhľadom na ukončenie skládky v Gabčíkove od roku 2006 vyprodukované odpady z obce sa zneškodňujú na riadenej skládke odpadu v Dolnom Bare. Od roku 1996 obec je členom Združenia pôvodcov odpadu Gabčíkovského regiónu. Ročne sa v obcí vyprodukuje

172,27 t odpadu . Z tohto množstva bolo zneškodnených skládkovaním 67% a využitých 33%. V obci je zavedený separovaný zber odpadu, ktorý sa zameriava najmä na zber papiera, plastov, skla a elektronický odpad. V katastri obce sa realizuje výstavba Regionálneho ekodvora a kompostárne. Najväčšími pôvodcami biologicky rozložených odpadov sú Medzičilizie a.s., Agronet spol. s r.o. a Dan Agrar Slov. s.r.o. Záujmové územie je výnimočné tým, že je v celom rozsahu hodnotené ako nevhodné pre skládkovanie odpadov.

Požiadavky na riešenie:

- doriešiť líniové zdroje znečistenia ovzdušia exhalátmi z automobilovej dopravy z ciest III. tr. a I. tr.

- negatívny dopad z jestvujúcich zdrojov znečistenia ovzdušia riešiť dobudovaním izolačnej zelene a postupnou úpravou areálov

- zlepšiť kvalitu podzemných vôd

- zlepšiť kvalitu povrchových vôd

- k zlepšeniu kvality vôd dôjde napojením obce na rozvod kvalitnej pitnej vody a vybudovaným kanalizácie a najpojenie na ČOV

-20-

- pre elimináciu deflácie je potrebné zvyšovať podiel nelesnej stromovej a krovinovej  vegetácie

- pri záberoch poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu rešpektovať zákon č. 220/2004 Z.z. o využívaním poľnohospodárskej pôdy

- na výstavbu v prvom rade využívať plochy v intraviláne

- vytvoriť územnú rezervu pre výstavbu regionálneho ekodvora a kompostárne v katastri obce

###### Požiadavky vyplývajúce zo záujmov ochrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pre povodňami a civilnej ochrany

Obec Čiližská Radvaň má vypracované všetky dokumenty civilného núdzového plánovania. Plán ukrytia obyvateľstva je vypracovaný v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z

§ 15 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona  č. 261/1998 Z.z. a v znení neskorších predpisov. Obec má v súčasnom období cca 200 úkrytov v RD a objekte KD.

Ako zdroj požiarnej vody v prípade požiaru slúžia požiarne hydranty, samostatná vrtaná studňa a prírodné jazerá. Požiarna zbrojnica je situovaná vedľa obecného úradu. V prípade potreby však zasahujú aj požiarne zbory z Veľkého Medera a z Dunajskej Stredy. Obec má vypracovaný Požiarny plán na zabezpečenie a riadenie ochrany pred požiarmi.

Obec Čiližská Radvaň má vypracovaný aj „Povodňový plán – záchranné práce“, ktorý stanovuje podrobné určenie úloh a povinností povodňových orgánov, ostatných orgánov, organizácií a občanov pri opatreniach na ochranu pred povodňami.

Požiadavky na riešenie:

- rešpektovať dokumenty núdzového plánovania a Plán ukrytia obyvateľstva

- zapracovať do územno-plánovacej dokumentácie v časti „civilná ochrana“ počet, druh a kapacitu ochranných stavieb (§ 2 od 3 a 4 vyhlásky MV SR č. 297/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov) a ich umiestnenie v stavbách (§ 2 ods. 1 vyhlásky MV SR č. 297/1994 Z.z.) s dôrazom na nové rozvojové časti obce

- pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany a súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a súvisiacimi predpismi

- rešpektovať povodňový plán obce, požiarny štatút obce a požiarny poriadok

###### Požiadavky z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného a technického vybavenia, ochranné pásma

Katastrálnym územím obce Čiližská Radvaň ako i zastavaným územím prechádzajú severojužným smerom št. c. III/06328 Pataš-Kľúčovec a III/06341Čiližská Radvaň-Sap.

Cesta Pataš-Kľúčovec úrovňove sa križuje s nadradenou cestou I/13 Veľký Meder-Medveďov., ktorá je nadregionálneho významu. Cez katastrálne územie neprechádza žiadna železničná trať.

Pre cestné komunikácie v nezastavanom území obce platia ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/196 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky k zákonu o pozemných komunikáciach č. 35/84 Zb.

-21-

V návrhu ÚPNO rešpektovať nasledovné ochranné pásma ciest na zastavanom území obce:

- cesta I. tr.                        50 m od osi komunikácie

- cesta III. tr.                      20 m od osi komunikácie

- MK v zast. území              6 m os okraja vozovky

Pri riešení ÚPNO je potrebné rešpektovať ochranné pásma elektroenergetických zariadení podľa zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike.

Ochranné pásma od vedenia sú:

- napätie do 35 KV                                                      10 m

- napätie od 35 KV                                                      15 m

- u podzemných vedení do 110 KV                              1 m

Ochranné pásmo stožiarovej trafostanice 22/0,4 KV je vymedzené vzdialenosťou 10 m od jej konštrukcie.

Ochranné pásma plynárenských zariadení sú stanovené zákonom č. 656/2004 Z.z.:

- NTL plynovod a prípojky v zastavanom území         1 m obojstranne

- plynovod a prípojky do DN 200                                 4 m obojstranne

- regulačná stanica plynu                                               8 m

Bezpečnostné pásma plynárenských zariadení podľa zákona č. 656/2004 Z.z.:

- VTL plynovod a prípojka DN 100, PN 25              20 m obojstranne

- regulačná stanica plynu – RS                                   50 m

Ochranné pásma vodovodu sú stanovené zákona č. 442/2002 Z.z:

- vodovod do DN 500                                                  1,5 m obojstranne

Ochranné pásmo vodného zdroja A3

- PHO Io       – kruhová plocha r = 50 m

- PHO IIo   -  kruhová plocha  r = 90 m

Ochranné pásma vedenia telekomunikačnej siete je 1 m od osi jeho trasy. Ochranné pásma určuje zákon č. 610/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ochranné pásma zdrojov znečistenia stanovuje hlavný hygienik na základe posúdenia stavu, podmienok resp. na základné vnútorných smerníc.

Ochranné pásmo pohrebiska je v zmysle zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve 50 m (v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy). Šírka ochranného pásma pohrebiska sa nevyžaduje pre pohrebiská zriadené pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 470/2005 Z.z. t.j. pred 01.11.2005 (§33, od. 4).

Požiadavky na riešenie:

- rešpektovať všetky trasy a plochy nadradených systémov dopravného a technického vybavenia v záujmovom území

- rešpektovať všetky ochranné a bezpečnostné pásma nadradených systémov dopravného a technického vybavenia v zmysle platných predpisov a noriem

- rešpektovať všetky ochranné a bezpečnostné pásma nadradených a miestnych systémov dopravného a technického vybavenia v zmysle planých predpisov a noriem

-22-

###### Požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny, chránené územia

Riešené územie má málo zachovalých prírodných prvkov krajiny. V súčasnosti v kat. území obce Čiližská Radvaň nie je vyhlásené ani jedno chránené územie, napriek tomu sa tu nachádzajú lokality, ktoré sa pripravujú na vyhlásenie za chránené územia (podľa RÚSES okresu Dunajská Streda).

Jedná sa o nasledovné lokatlity:

- PR Čiližský Potok – lokalita bohatých meandrov s pôvodnými porastami

- PR Čiližský Močiar – jedna zo zanikajúcich močiarnych plôch južného Slovenska

Vzhľadom na obnovenie a posilnenie ekostabilizačných prvkov v krajine je potrebné v rámci zelene navrhnúť opatrenia na jej výsadbu pozdĺž komunikácií a vodných tokov.

Pozornosť je potrebné venovať dotvoreniu zelene v zastavanom území obce s dôrazom na rekonštrukciu centrálnej časti obce.

Prioritou sú aktivity smerujúce k ochrane prírody a životné prostredia. Obec má 4 vodné plochy s upraveným okolím s plochom 5,68 ha.

V návrhu ÚPNO riešiť požiadavky na ochranu pred hlukov, prachom, exhalátmi prírodnou radioaktivitou, radónovým rizikom, zvýšenou seizmicitou a pod. Vybudovaním  Ekodvora s kompostárňou a pri separácii odpadu sa predpokladá jej zníženie na obyvateľa.

Z hľadiska pôdneho fondu územie okresu je reprezentované najúrodnejšími pôdami, ktoré vyžadujú zvýšenú ochranu.

Požiadavky na riešenie (ochrana prírody a krajiny):

- zabezpečiť ochranu prírody a krajiny v záujmovom území v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

- odizolovať objekty na plochách priemyselných a poľnohospodárskych areálov, ktoré sú znečisťovateľmi ovzdušia a povrchových vôd pásmi zelene a tým znížiť vplyv na kvalitu životného prostredia v obci

- pri záberoch poľnohospodárskej pôdy rešpektovať zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

- využívať na výstavbu hlavne plochy v zastavanom území obce

Požiadavky na riešenie (zabezpečenie ekologickej stability):

- zabezpečiť ekologickú stabilitu v záujmovom území vytvorením siete ekostabilizačných prvkov v krajine v zmysle návrhov krajinoekologického plánu

- na plochách poľnohospodárskych, priemyselných a skladových areálov, kde sú veľké plochy bez zelene vytvoriť plochy na ozelenenie a vysadiť pásy izolačnej zelene okolo areálov

###### R. Požiadavky na ochranu prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov

V katastrálnom území obce Čiližská Radvaň neevidujeme žiadne prieskumné územia, chránené ložiskové územia ani dobývacie priestory.

-23-

S. Požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu

Zastavané územie obce ohraničuje orná pôda, ktorú obhospodaruje Medzičilizie a.s.

Územný plán obce Čiližská Radvaň rieši kat. územie vo výmere:     2141 ha

Poľnohospodárska pôda predstavuje výmeru: 1727 ha

Nepoľnohospodárska pôda tvorí výmeru:  113,35 ha

Poľnohospodárstvo má v území priaznivé podmienky a dlhú tradíciu. Je orientované najmä na rastlinnú ale aj živočíšnu výrobu. Rastlinná výroba je zameraná najmä na pestovanie kukurice, pšenice, jačmeňa, repky olejnej a lucerny. Ornú pôdu v záujmovom území obhospodaruje poľnohospodársky podnik Medzičilizie a.s. (využíva PPF 7 obcí).

Pôda: v záujmovom území výrazne prevládajú černozeme a čiernice. Humusny horizont majú pomerne hrubý, od 40 do 60 cm, obsah humusu je vysoký. Pôdy sú hlboké, bez skeletu. Pôdna reakcia je neutrálna až alkalická. Agronomická hodnota pôdy je znížená nedostatkom vlahy vo vegetačnom období, a preto bolo nutné vo väčšom rozsahu budovať doplnkové  závlahy, ktorých dopad z hľadiska ochrany životného prostredia je jednoznačné.

Hydromelioračné zariadenia:

-  odvodňovací kanál ev. č. 5202013001 – dl. 4,36 km

-  odvodňovací kanál ev. č. 5202014001 – dl. 2,86 km

-  odvodňovací kanál ev. č. 5202015001 – dl. 1,23 km

-  odvodňovací kanál ev. č. 5202016001 – dl. 1,652 km

-  odvodňovací kanál ev. č. 5202017001 – dl. 1,442 km

-  odvodňovací kanál ev. č. 5202018001 – dl. 0,400 km

Uvedené odvodňovacie kanály je potrebné rešpektovať vrátane 5 m ochranného pásma od brehovej čiary.

Lesný pôdny fond: celé širšie okolie záujmového územia patrí lužným lesom  nížinným. Drevinné zloženie je zastúpené prevažne topoľom. V primárnych aluviálnych naplaveninách dominovali vŕby, z krovinných druhov baza čierna, svíb  krvavý . Priamo v záujmovom území sa lesné ekosystémy nevyskytujú. Ide len o zvyšky pôvodných lužných lesov.

Požiadavky na riešenie:

- využívať na výstavbu hlavne v zastavanom území

- nezaberať poľnohospodársku pôdu najlepších bonitných tried

- rešpektovať zákon o ochrane LPF č. 14/1994 Z.z. nezaberať lesné porasty

- ochranu proti pôsobeniu veternej i vodnej erózie riešiť zodpovedajúcimi osevnými postupmi a úpravou plôch

- pri návrhu nových stavieb v rámci ÚPNO rešpektovať všetky vodohospodárske stavby t.j. plochy závlah a ich rozvody.

T. Záväzné a smerné časti územného plánu obce, verejnoprospešné stavby

Analýza prieskumov a rozborov riešeného územia umožňuje v nových spoločensko - ekonomických podmienkach stanoviť reálne možnosti optimálneho využitia územia, funkčného vymedzenia a usporiadania plôch bývania, základnej občianskej vybavenosti. Stanovuje základné zásady organizácie územia, spôsoby zástavby, riešenia dopravy,

-24-

technickej infraštruktúry jestvujúceho stavu územia, zohľadňuje záujmy ochrany a tvorby životného prostredia  a zohľadňuje najmä potreby a požiadavky občanov.

Návrh územno-plánovacej dokumentácie obce Čiližská Radvaň bude vychádzať z jedinej územnoplánovacej dokumentácie a to z ÚPN VÚC Trnavský kraj.

- Záväzné časti územného plánu obce:

Do záväznej časti územného plánu budú zaradené tie časti, ktoré budú určovať usporiadanie územia a funkčné využívanie územia prostredníctvom regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a budú vychádzať z jednotlivých regulatívov záväznej časti VÚC Trnavský kraj.

V zmysle §13 zákona č. 50/1976 Zb. (SZ) v znení zákone č. 237/2000 Z.z. a znení neskorších predpisov sa z riešenia územného plánu obce budú schvalovať zásady a regulatívy:

- priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce

- hranice zastavaného územia

- usporiadania verejného, dopravného, občianskeho a technického vybavenia

- ustanovenia plôch pre verejnoprospešné stavby na vykonanie asanácie a pre chránené časti najmä krajiny

- ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno – historických hodnôt a vyznamenaných krajinných prvkov

- územného systému ekologickej stability

- starostlivosť o životné prostredie

- tvorby krajiny vrátane plôch zelene

- Smerné časti územného plánu obce

Smerné časti riešenia územného plánu obce Čiližská Radvaň budú zostávajúce časti riešenia.

Je to predovšetkým:

- koncepcia rozvoja bývania

- koncepcia rozvoja občianskej vybavenosti

- koncepcia výstavby a technického vybavenia

- poradie výstavby a využívania

- Verejnoprospešné stavby

Zo záväznej časti územného plánu VÚC „Trnavský kraj“ nevyplynuli pre obce Čiližská Radvaň žiadne verejnoprospešné stavby. Verejnoprospešné stavby (novostavby a rekonštrukcie) budú stanovené v záväznej časti návrhu územného plánu obce.

U. Vymedzenie časti  územia obce, ktoré je potrebné riešiť územným plánom

zóny

V súlade s § 12 odsek 1 stavebného zákona bude potrebné na určenie zásad a regulatívov podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia, umiestnenia stavieb a ich napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie, v doriešení

-25-

v územnom pláne obce a jeho schválení, vypracovať na úrovni územného plánu zóny vymedzených časti územia obce. Pôjde predovšetkým o vypracovanie územných plánov obytných zón a centrálnej časti v zastavanom území obce.

Ďalšie územia, na ktoré bude potrebné obstavať a schváliť územný plán zóny budú stanovené v záväznej časti územného plánu obce.

V. Rozsah a úprava dokumentácie územného plánu

Podklady pre vypracovanie územného plánu boli získané priamym prieskumom v teréne, konzultáciami na Obecnom úrade v Čiližskej Radvani ako i konzultáciami u správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.

Ďalšie podklady, ktoré budú použité pri spracovaní ÓPN obce Čiližská Radvaň:

- ÚPN VÚC Trnavského kraja

- RÚSES okresu Dunajská Streda

- Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čiližská Radvaň

- Kataster nehnuteľností

- Projektové dokumentácie inžinierskych sietí

- Katastrálna mapa neaktualizovaná v m – 1:2880

Návrh územného plánu obce Čiližská Radvaň bude pozostávať z textovej a grafickej časti. Bude obsahovať smerníc a záväznú časť.

Dokumentácia územného plánu bude obsahovať:

- Textovú a tabuľkovú časť

- Grafickú časť

1. Výkres širších vzťahov                                                  1:25000

2. Komplexný výkres priestorového

usporiadania a funkčného využívania územia               1:5000

3. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia        1:5000

4. Výkres riešenia verejno-technického vybavenia

vodné hospodárstvo                                                       1:5000

5. Výkres riešenia verejno-technického vybavenia

energetika a oznamovacie vedenia                                1:5000

6. Výkres perspektívneho použitia PPF a LPF                  1:5000

7. Ochrana prírody a tvorba krajiny                                   1:10000

###### Ďalší postup spracovania územného plánu obce

Územno-plánovacia dokumentácia bude vypracovaná formou územného plánu obce v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (SZ) v znení zákona č. 237/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 55/2001 Z.z.

o územno-plánovacej dokumentácií a územno-plánovacích podkladoch. Postup vypracovania bude v súlade s uvedenými predpismi. Prekladaný elaborát „ZADANIE“ pre vypracovanie v súlade s výsledkami prieskumov a rozborov. Obsahuje hlavné ciele a požiadavky, ktoré je treba riešiť v návrhu ÚPNO a podrobné požiadavky na jeho formu, rozsah a obsah spracovania.

-26-

Zadanie bude prerokované podľa § 20. Ods. 2 až 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov s dotknutými orgánmi štátnej správy, s dotknutými fyzickými osobami a dotknutými právnickými osobami. Prerokovanie bude verejne. Po posúdení krajským stavebným úradom a odstránení rozporov bude predložené na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Prerokovanie zadania a výsledky prerokovania budú zapracované do návrhu riešenia ÚPNO.

Návrh územného plánu obce bude prerokovaný a schválený v zmysle § 21-25 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Po vydaní stanoviska KÚ podľa §25 SZ bude predložený na schválenie Obecným zastupiteľstvom v Čiližskej Radvani.

Po uplynutí lehoty na zverejnenie schválenia ÚPNO bude vypracovaný Registračný list ÚPNO a odoslaný MV a RR SR.

Za kolektív autorov. Ing. Arch. Benedek Kmoško

Autorizovaný architekt

Čiližská Radvaň, august 2006

Obec Čiližská Radvaň, 930 08  Čiližská Radvaň 285,  IČO: 305341

O Z N Á M E N I E

Obecný úrad v Čiližskej Radvani v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.,

týmto informuje verejnosť o prerokovaní:

„ ZADANIE PRE SPRACOVANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE Čiližská Radvaň“

Do zadania je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Čiližskej Radvani.

Csikász István

starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 15.08.2006

Zvesené dňa: 25.09.2006